| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 04/2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 17.937,84 € Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ: 45.000,00€ CPV: 44160000-9 | Τίτλος: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης -αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2019» |
| --- | --- |

# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σωλήνας PVC Φ90 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 12BAR | μετρα | 2700 |  |  |
| 2 | Σωλήνας PVC Φ160 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10BAR | μετρα | 600 |  |  |
| 3 | Σωλήνας PVC Φ200 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10BAR | μετρα | 30 |  |  |
| 4 | Ταφ υδροληψία μουφωτό φ90χ2 1/2* 1μετρο υψος | τεμ | 10 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |

Ο προσφέρων

(Ημερομηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα)

..........................................................................