| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 40/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.466,38 € Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ Κ.Α ΕΤΟΥΣ 2021: 45.000,00€ CPV: 44160000-9 | Τίτλος: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης -αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2021» |
| --- | --- |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σωλήνας PVC Φ63 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 16 BAR | μετρα | 114 | 1,86 | 212,04 |
| 2 | Σωλήνας PVC Φ75 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 16 BAR | μετρα | 18 | 2,17 | 39,06 |
| 3 | Σωλήνας PVC Φ90 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 16 BAR | μετρα | 120 | 3,59 | 430,80 |
| 4 | Σωλήνας PVC Φ110 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 16 BAR | μετρα | 120 | 4,53 | 543,60 |
| 5 | Σωλήνας PVC Φ125 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10 BAR | μετρα | 24 | 4,88 | 117,12 |
| 6 | Σωλήνας PVC Φ140 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10 BAR | μετρα | 42 | 6,12 | 257,04 |
| 7 | Σωλήνας PVC Φ160 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10 BAR | μετρα | 42 | 8,05 | 338,10 |
| 8 | Σωλήνας PVC Φ200 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10 BAR | μετρα | 42 | 2,12 | 89,04 |
| 9 | Σωλήνας PVC Φ225 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10 BAR | μετρα | 42 | 16,24 | 682,08 |
| 10 | Σωλήνας PVC 250 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10 BAR | μετρα | 42 | 19,69 | 826,98 |
| 11 | Σωλήνας PVC Φ280 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10 BAR | μετρα | 42 | 25,70 | 1.079,40 |
| 12 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωλήνες PVC φ 63 10BAR | τεμ | 20 | 0,24 | 4,80 |
| 13 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 90 10BAR | τεμ | 30 | 0,40 | 12,00 |
| 14 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 110 10BAR | τεμ | 40 | 0,56 | 22,40 |
| 15 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 125 10BAR | τεμ | 10 | 0,73 | 7,30 |
| 16 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 140 10BAR | τεμ | 20 | 0,85 | 17,00 |
| 17 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 160 10BAR | τεμ | 20 | 1,18 | 23,60 |
| 18 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 200 10BAR | τεμ | 20 | 1,58 | 31,60 |
| 19 | Σωλήνα πλαστική δυκτιωμένου πολυαιθυλενίου pex-b για πόσιμο νερό (μαυρη) φ18*2,5 ISO 15875-1 | μετρα | 300 | 0,43 | 129,00 |
| 20 | Σωλήνα πλαστική δυκτιωμένου πολυαιθυλενίου pex-b για πόσιμο νερό (μαυρη) φ22*3 ISO 15875-1 | μετρα | 400 | 0,59 | 236,00 |
| 21 | Σωλήνα πλαστική δυκτιωμενου πολυαιθυλενίου pex-b για πόσιμο νερό (μαυρη) φ32*3 ISO 15875-1 | μετρα | 300 | 0,99 | 297,00 |
| 22 | μανσον Φ63 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης | τεμ | 30 | 3,80 | 114,00 |
| 23 | μανσον Φ75 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης | τεμ | 10 | 4,93 | 49,30 |
| 24 | μανσον Φ90 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης | τεμ | 40 | 6,38 | 255,20 |
| 25 | μανσον Φ110 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης | τεμ | 40 | 9,04 | 361,60 |
| 26 | μανσον Φ125 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης | τεμ | 2 | 11,67 | 23,34 |
| 27 | μανσον Φ140 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης | τεμ | 30 | 14,64 | 439,20 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 6.638,60 € |
| ΦΠΑ 24% | 1.593,26 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | 8.231,86 € |

ΟΜΑΔΑ Β

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Βρύσες 1/2'' ΒΤ 16 ατμ σφαιρική κάνουλα ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) | τεμ | 30 | 3,88 | 116,40 |
| 2 | Βρύσες 3/4'' ΒΤ 16 ατμ σφαιρική κάνουλα ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) | τεμ | 2 | 5,97 | 11,94 |
| 3 | Βάνες 1/2" ΒΤ 25 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) | τεμ | 30 | 4,45 | 133,50 |
| 4 | Βάνες 3/4" ΒΤ 25 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) | τεμ | 50 | 4,45 | 222,50 |
| 5 | Βάνες 2" ΒΤ 25 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) | τεμ | 10 | 11,01 | 110,10 |
| 6 | Βάνες 2.1/2" ΒΤ 16 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (Μεταλλικό χερούλι) | τεμ | 250 | 27,00 | 6.750,00 |
| 7 | Βάνες 3" ΒΤ 16 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (Μεταλλικό χερούλι) | τεμ | 50 | 32,00 | 1.600,00 |
| 8 | Βάνες σύρτου ελαστικής έμφραξης DN 100 χωρίς βίδες και περικόχλια εξωτερικά ( τύπου GEMAK ) | τεμ | 2 | 270,00 | 540,00 |
| 9 | Βάνες σύρτου ελαστικής έμφραξης DN 125 χωρίς βίδες και περικόχλια εξωτερικά ( τύπου GEMAK ) | τεμ | 2 | 320,00 | 640,00 |
| 10 | Βάνες σύρτου ελαστικής έμφραξης DN 150 χωρίς βίδες και περικόχλια εξωτερικά ( τύπου GEMAK ) | τεμ | 2 | 380,00 | 760,00 |
| 11 | Βάνες σύρτου ελαστικής έμφραξης DN 200 χωρίς βίδες και περικόχλια εξωτερικά ( τύπου GEMAK ) | τεμ | 2 | 410,00 | 820,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 11.704,44 € |
| ΦΠΑ 24% | 2.809,07 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | 14.513,51 € |

ΟΜΑΔΑ Γ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ζιμπό χυτά Φ63 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 30 | 7,70 | 231,00 |
| 2 | Ζιμπό χυτά Φ75 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 4 | 8,18 | 32,72 |
| 3 | Ζιμπό χυτά Φ90 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 30 | 9,64 | 289,20 |
| 4 | Ζιμπό χυτά Φ110 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 30 | 12,32 | 369,60 |
| 5 | Ζιμπό χυτά Φ125 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 4 | 13,65 | 54,60 |
| 6 | Ζιμπό χυτά Φ140 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 20 | 14,40 | 288,00 |
| 7 | Ζιμπό χυτά Φ160 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 20 | 17,45 | 349,00 |
| 8 | Ζιμπό χυτά Φ200 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 14 | 27,08 | 379,12 |
| 9 | Ζιμπό χυτά Φ225 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 14 | 31,80 | 445,20 |
| 10 | Ζιμπό χυτά Φ250 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 16 | 36,37 | 581,92 |
| 11 | Ζιμπό χυτά Φ280 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 16 | 43,70 | 699,20 |
| 12 | καπακι φρεατιου χυτο για ταμπουρέτο Φ 400 | τεμ | 10 | 28,05 | 280,50 |
| 13 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι φ18*2,5 από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) | τεμ | 250 | 3,27 | 817,50 |
| 14 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι φ22 από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) | τεμ | 300 | 3,88 | 1.164,00 |
| 15 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι φ15 από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) | τεμ | 10 | 0,91 | 9,10 |
| 16 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι φ16*2 από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) | τεμ | 10 | 0,91 | 9,10 |
| 17 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι φ18*2 από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) | τεμ | 10 | 0,99 | 9,90 |
| 18 | Ρακορ αρσ Φ 18*2,5χ1/2" από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) | τεμ | 300 | 2,79 | 837,00 |
| 19 | ρακορ αρσ Φ 22χ3/4" από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) | τεμ | 300 | 3,14 | 942,00 |
| 20 | Συστολή κολλητή μουφας - μαστου γαλβανιζέ 3"θηλ σε 2 1/2"αρσεν | τεμ | 100 | 7,48 | 748,00 |
| 21 | Ακροσωλήνιο αρσενικό πάσο με κλειδί 2 1/2'' ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BAUER | τεμ | 50 | 18,61 | 930,50 |
| 22 | Ακροσωλήνιο αρσενικό πάσο με κλειδί 3” με πάσο 2 1/2'' ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BAUER | τεμ | 50 | 12,53 | 626,50 |
| 23 | Ενωτικά Θηλυκά 63 x 63 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά | τεμ | 2 | 5,28 | 10,56 |
| 24 | Ενωτικά Θηλυκά 90 x 90 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά | τεμ | 4 | 7,18 | 28,72 |
| 25 | Ενωτικά Θηλυκά 110 x 100 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά | τεμ | 4 | 9,68 | 38,72 |
| 26 | Ενωτικά Θηλυκά 125 x 125 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά | τεμ | 4 | 12,31 | 49,24 |
| 27 | Ενωτικά Θηλυκά 140 x 125 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά | τεμ | 4 | 27,95 | 111,80 |
| 28 | Ενωτικά Θηλυκά 160 x 150 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά | τεμ | 4 | 19,18 | 76,72 |
| 29 | Ενωτικά Θηλυκά 200 x 200 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά | τεμ | 4 | 54,7 | 218,80 |
| 30 | κολαρο φ 63 χ 3/4 | τεμ | 20 | 2,43 | 48,60 |
| 31 | κολαρο φ 75 χ 3/4 | τεμ | 6 | 2,75 | 16,50 |
| 32 | κολαρο φ 90 χ 3/4 | τεμ | 20 | 3,19 | 63,80 |
| 33 | κολαρο φ 110 χ 3/4 | τεμ | 20 | 3,80 | 76,00 |
| 34 | κολαρο φ 140 χ 3/4 | τεμ | 10 | 5,35 | 53,50 |
| 35 | κολαρο φ 160 χ 3/4 | τεμ | 6 | 7,54 | 45,24 |
| 36 | ταπα γαλβανιζε θηλ 1/2'' | τεμ | 50 | 0,26 | 13,00 |
| 37 | ταπα γαλβανιζε θηλ 3/4" | τεμ | 20 | 0,32 | 6,40 |
| 38 | ταπα γαλβανιζε θηλ 1" | τεμ | 20 | 0,78 | 15,60 |
| 39 | ταπα γαλβανιζε θηλ 1 1/4" | τεμ | 10 | 1,25 | 12,50 |
| 40 | ταπα γαλβανιζε θηλ 1 1/2" | τεμ | 10 | 2,35 | 23,50 |
| 41 | ταπα γαλβανιζε θηλ 2" | τεμ | 10 | 2,89 | 28,90 |
| 42 | ταπα γαλβανιζε θηλ 2 1/2'' | τεμ | 150 | 2,70 | 405,00 |
| 43 | ταπα γαλβανιζε θηλ 3 '' | τεμ | 50 | 3,08 | 154,00 |
| 44 | ταπα γαλβανιζε αρσ 1/2'' | τεμ | 50 | 0,17 | 8,50 |
| 45 | ταπα γαλβανιζε αρσ 3/4'' | τεμ | 50 | 0,34 | 17,00 |
| 46 | ταπα γαλβανιζε αρσ 1'' | τεμ | 10 | 0,42 | 4,20 |
| 47 | ταπα γαλβανιζε αρσ 1 1/4'' | τεμ | 10 | 0,54 | 5,40 |
| 48 | ταπα γαλβανιζε αρσ 1 1/2'' | τεμ | 10 | 2,3 | 23,00 |
| 49 | ταπα γαλβανιζε αρσ 2'' | τεμ | 10 | 2,8 | 28,00 |
| 50 | ταπα γαλβανιζε αρσ 2 1/2'' | τεμ | 30 | 2,33 | 69,90 |
| 51 | ταπα γαλβανιζε αρσ 3'' | τεμ | 30 | 3 | 90,00 |
| 52 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 1/2" | τεμ | 100 | 0,22 | 22,00 |
| 53 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 3/4" | τεμ | 100 | 0,28 | 28,00 |
| 54 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 1" | τεμ | 10 | 0,94 | 9,40 |
| 55 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 2 1/2" | τεμ | 50 | 2,75 | 137,50 |
| 56 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 3" | τεμ | 30 | 3,2 | 96,00 |
| 57 | Μουφα γαλβανιζε 1/2" | τεμ | 100 | 0,24 | 24,00 |
| 58 | Μουφα γαλβανιζε 3/4" | τεμ | 100 | 0,32 | 32,00 |
| 59 | Μουφα γαλβανιζε 2 1/2" | τεμ | 50 | 4,25 | 212,50 |
| 60 | Μουφα γαλβανιζε 3" | τεμ | 30 | 5,08 | 152,40 |
| 61 | Συστολη αγγλίας 1/2"χ3/4" | τεμ | 50 | 0,46 | 23,00 |
| 62 | Συστολη αγγλίας 2"χ2 1/2" | τεμ | 10 | 4,35 | 43,50 |
| 63 | Συστολη αγγλίας 2 1/2"χ3" | τεμ | 20 | 6,00 | 120,00 |
| 64 | Συστολη αμερικης 1/2"χ3/4" | τεμ | 100 | 0,24 | 24,00 |
| 65 | Συστολικο νιπελ 1/2*3/4 | τεμ | 50 | 0,45 | 22,50 |
| 66 | Συστολικο νιπελ 2 1/2*3'' | τεμ | 30 | 6,59 | 197,70 |
| 67 | Γωνια γαλβανιζε 1/2" | τεμ | 20 | 0,2 | 4,00 |
| 68 | Γωνια γαλβανιζε 3/4" | τεμ | 10 | 0,32 | 3,20 |
| 69 | Γωνια γαλβανιζε 2 1/2" | τεμ | 10 | 5,47 | 54,70 |
| 70 | Γωνια γαλβανιζε 3" | τεμ | 10 | 7,51 | 75,10 |
| 71 | Συνδεσμοι συσφ αρσ 1/2'' γαλβανιζε | τεμ | 20 | 6,05 | 121,00 |
| 72 | Συνδεσμοι συσφ αρσ 3/4'' γαλβανιζε | τεμ | 10 | 6,73 | 67,30 |
| 73 | Στεγανοποιητικό νήμα σωληνώσεων LOCTITE 55 | τεμ | 20 | 3,95 | 79,00 |
| 74 | Κανάβι (κουκλα) | τεμ | 20 | 0,61 | 12,20 |
| 75 | Λαστιχα ζιμπό Φ63 | τεμ | 30 | 0,28 | 8,40 |
| 76 | Λαστιχα ζιμπό Φ90 | τεμ | 30 | 0,28 | 8,40 |
| 77 | Λαστιχα ζιμπό Φ110 | τεμ | 30 | 0,30 | 9,00 |
| 78 | Λαστιχα ζιμπό Φ140 | τεμ | 30 | 0,39 | 11,70 |
| 79 | Λαστιχα ζιμπό Φ160 | τεμ | 30 | 0,51 | 15,30 |
| 80 | Λαστιχα ζιμπό Φ200 | τεμ | 30 | 0,66 | 19,80 |
| 81 | Λαστιχα ζιμπό Φ225 | τεμ | 30 | 1,32 | 39,60 |
| 82 | Λαστιχα ζιμπό Φ250 | τεμ | 20 | 1,44 | 28,80 |
| 83 | Λαστιχα ζιμπό Φ280 | τεμ | 20 | 1,44 | 28,80 |
| 84 | Βαλβίδα ασφαλείας ορειχάλκινη 16bar 2 1/2” | τεμ | 12 | 157,00 | 1.884,00 |
| 85 | ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ.DIN.931/8.8 Μ14Χ70 ΜΜ ΟΛΟΠΑΣΟ | τεμ | 50 | 2,25 | 112,50 |
| 86 | ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ.DIN.931/8.8 Μ14Χ90 ΜΜ ΟΛΟΠΑΣΟ | τεμ | 50 | 2,48 | 124,00 |
| 87 | Βίδα γαλβανιζέ με παξιμάδι για μακρύλαιμο ζιμπό από φ63 έως φ225 (όχι ντιζα) | τεμ | 100 | 0,46 | 46,00 |
| 88 | Βίδα γαλβανιζέ με παξιμάδι για μακρύλαιμο ζιμπό από φ250 έως φ280 (όχι ντιζα) | τεμ | 100 | 1,45 | 145,00 |
| 89 | Βίδα γαλβανιζέ με παξιμάδι για κοντόλαιμο ζιμπό από φ63 έως φ160 (όχι ντιζα) | τεμ | 100 | 0,36 | 36,00 |
| 90 | Βίδα γαλβανιζέ με παξιμάδι για κολάρο | τεμ | 100 | 0,28 | 28,00 |
| 91 | Σωληνα γαλβανιζε με πασο τεμ 1 μετρου 2 1/2* | τεμ | 10 | 8,38 | 83,80 |
| 92 | τρίγωνο υδροληψίας μεγάλο με το λάστιχο στεγανοποίησης | τεμ | 15 | 9,90 | 148,50 |
| 93 | τριγωνο υδροληψιας μικρο με το λάστιχο στεγανοποίησης | τεμ | 10 | 6,60 | 66,00 |
| 94 | Ταφ υδροληψία μουφωτό φ90χ2 1/2* 1μετρο υψος | τεμ | 10 | 40,70 | 407,00 |
| 95 | Ταφ υδροληψία μουφωτό φ110χ2 1/2* 1μετρο υψος | τεμ | 10 | 51,32 | 513,20 |
| 96 | Σωληνα υδροληψια 2 1/2* με φλαντσα dn80 1 μετρο ύψος | τεμ | 6 | 27,75 | 166,50 |
| 97 | Σωληνα υδροληψια 2 1/2* με φλαντσα dn100 40 εκατοστά ύψος | τεμ | 6 | 27,75 | 166,50 |
| 98 | Σαλαμάστρα φ6 ακρυλικη εμποτισμενη με τεφλον | μετρα | 3 | 0,75 | 2,25 |
| 99 | Σαλαμάστρα φ8 ακρυλικη εμποτισμενη με τεφλον | μετρα | 3 | 1,65 | 4,95 |
| 100 | Σαλαμαστρα φ10 ακρυλικη εμποτισμενη με τεφλον | μετρα | 3 | 2,20 | 6,60 |
| 101 | Σαλαμαστρα φ12 ακρυλικη εμποτισμενη με τεφλον | μετρα | 3 | 2,86 | 8,58 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 17.516,94 € |
| ΦΠΑ 24% | 4.204,07 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | 21.721,01 € |

Η συνολική δαπάνη για όλες τις ανωτέρω ομάδες ανέρχεται στο ποσό των 44.466,38 € με το Φ.Π.Α ( 35.859,98€ + 8.606,40€ Φ.Π.Α ).

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν έπειτα από έρευνα  αγοράς στο διαδίκτυο καθώς και από σύγκριση προσφερόμενων τιμών, από οικονομικούς φορείς,  σε παλαιότερους διαγωνισμούς που πραγματοποίησε ο Δήμος.

ΛΙΤΟΧΩΡΟ     19.10.2020

| Ο Συντάξας Μαυρομμάτης Ζαχαρίας Πολιτικός Μηχανικός T.E. ΜSc | Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Χατζημήτρος Ηρακλής Πολιτικός Μηχανικός | Θεωρήθηκε Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας α/α Μπονοβόλιας Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός T.E.,Μ.Sc |
| --- | --- | --- |