| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 40/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.466,38 € Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ Κ.Α ΕΤΟΥΣ 2021: 45.000,00€ CPV: 44160000-9 | Τίτλος: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης -αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2021» |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΜΑΡΚΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Σωλήνας PVC Φ63 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 16 BAR |  |
| 2 | Σωλήνας PVC Φ75 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 16 BAR |  |
| 3 | Σωλήνας PVC Φ90 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 16 BAR |  |
| 4 | Σωλήνας PVC Φ110 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 16 BAR |  |
| 5 | Σωλήνας PVC Φ125 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10 BAR |  |
| 6 | Σωλήνας PVC Φ140 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10 BAR |  |
| 7 | Σωλήνας PVC Φ160 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10 BAR |  |
| 8 | Σωλήνας PVC Φ200 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10 BAR |  |
| 9 | Σωλήνας PVC Φ225 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10 BAR |  |
| 10 | Σωλήνας PVC 250 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10 BAR |  |
| 11 | Σωλήνας PVC Φ280 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10 BAR |  |
| 12 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωλήνες PVC φ 63 10BAR |  |
| 13 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 90 10BAR |  |
| 14 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 110 10BAR |  |
| 15 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 125 10BAR |  |
| 16 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 140 10BAR |  |
| 17 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 160 10BAR |  |
| 18 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 200 10BAR |  |
| 19 | Σωλήνα πλαστική δυκτιωμένου πολυαιθυλενίου pex-b για πόσιμο νερό (μαυρη) φ18*2,5 ISO 15875-1 |  |
| 20 | Σωλήνα πλαστική δυκτιωμένου πολυαιθυλενίου pex-b για πόσιμο νερό (μαυρη) φ22*3 ISO 15875-1 |  |
| 21 | Σωλήνα πλαστική δυκτιωμενου πολυαιθυλενίου pex-b για πόσιμο νερό (μαυρη) φ32*3 ISO 15875-1 |  |
| 22 | μανσον Φ63 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης |  |
| 23 | μανσον Φ75 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης |  |
| 24 | μανσον Φ90 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης |  |
| 25 | μανσον Φ110 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης |  |
| 26 | μανσον Φ125 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης |  |
| 27 | μανσον Φ140 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης |  |

Τα παραπάνω υλικά  τηρούν τις  τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της υπ. αριθμ. 40/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή )

..........................................................................

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 40/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.466,38 € Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ Κ.Α ΕΤΟΥΣ 2021: 45.000,00€ CPV: 44160000-9 | Τίτλος: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης -αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2021» |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Β

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΜΑΡΚΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Βρύσες 1/2'' ΒΤ 16 ατμ σφαιρική κάνουλα ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) |  |
| 2 | Βρύσες 3/4'' ΒΤ 16 ατμ σφαιρική κάνουλα ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) |  |
| 3 | Βάνες 1/2" ΒΤ 25 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) |  |
| 4 | Βάνες 3/4" ΒΤ 25 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) |  |
| 5 | Βάνες 2" ΒΤ 25 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) |  |
| 6 | Βάνες 2.1/2" ΒΤ 16 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (Μεταλλικό χερούλι) |  |
| 7 | Βάνες 3" ΒΤ 16 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (Μεταλλικό χερούλι) |  |
| 8 | Βάνες σύρτου ελαστικής έμφραξης DN 100 χωρίς βίδες και περικόχλια εξωτερικά ( τύπου GEMAK ) |  |
| 9 | Βάνες σύρτου ελαστικής έμφραξης DN 125 χωρίς βίδες και περικόχλια εξωτερικά ( τύπου GEMAK ) |  |
| 10 | Βάνες σύρτου ελαστικής έμφραξης DN 150 χωρίς βίδες και περικόχλια εξωτερικά ( τύπου GEMAK ) |  |
| 11 | Βάνες σύρτου ελαστικής έμφραξης DN 200 χωρίς βίδες και περικόχλια εξωτερικά ( τύπου GEMAK ) |  |

Τα παραπάνω υλικά  τηρούν τις  τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της υπ. αριθμ. 40/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή )

..........................................................................

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 40/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.466,38 € Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ Κ.Α ΕΤΟΥΣ 2021: 45.000,00€ CPV: 44160000-9 | Τίτλος: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης -αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2021» |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Γ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΜΑΡΚΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ζιμπό χυτά Φ63 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) |  |
| 2 | Ζιμπό χυτά Φ75 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) |  |
| 3 | Ζιμπό χυτά Φ90 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) |  |
| 4 | Ζιμπό χυτά Φ110 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) |  |
| 5 | Ζιμπό χυτά Φ125 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) |  |
| 6 | Ζιμπό χυτά Φ140 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) |  |
| 7 | Ζιμπό χυτά Φ160 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) |  |
| 8 | Ζιμπό χυτά Φ200 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) |  |
| 9 | Ζιμπό χυτά Φ225 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) |  |
| 10 | Ζιμπό χυτά Φ250 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) |  |
| 11 | Ζιμπό χυτά Φ280 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (οι βίδες να μην είναι από ντίζα) |  |
| 12 | καπακι φρεατιου χυτο για ταμπουρέτο Φ 400 |  |
| 13 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι φ18*2,5 από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) |  |
| 14 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι φ22 από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) |  |
| 15 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι φ15 από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) |  |
| 16 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι φ16*2 από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) |  |
| 17 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι φ18*2 από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) |  |
| 18 | Ρακορ αρσ Φ 18*2,5χ1/2" από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) |  |
| 19 | ρακορ αρσ Φ 22χ3/4" από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) |  |
| 20 | Συστολή κολλητή μουφας - μαστου γαλβανιζέ 3"θηλ σε 2 1/2"αρσεν |  |
| 21 | Ακροσωλήνιο αρσενικό πάσο με κλειδί 2 1/2'' ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BAUER |  |
| 22 | Ακροσωλήνιο αρσενικό πάσο με κλειδί 3” με πάσο 2 1/2'' ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BAUER |  |
| 23 | Ενωτικά Θηλυκά 63 x 63 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά |  |
| 24 | Ενωτικά Θηλυκά 90 x 90 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά |  |
| 25 | Ενωτικά Θηλυκά 110 x 100 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά |  |
| 26 | Ενωτικά Θηλυκά 125 x 125 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά |  |
| 27 | Ενωτικά Θηλυκά 140 x 125 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά |  |
| 28 | Ενωτικά Θηλυκά 160 x 150 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά |  |
| 29 | Ενωτικά Θηλυκά 200 x 200 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά |  |
| 30 | κολαρο φ 63 χ 3/4 |  |
| 31 | κολαρο φ 75 χ 3/4 |  |
| 32 | κολαρο φ 90 χ 3/4 |  |
| 33 | κολαρο φ 110 χ 3/4 |  |
| 34 | κολαρο φ 140 χ 3/4 |  |
| 35 | κολαρο φ 160 χ 3/4 |  |
| 36 | ταπα γαλβανιζε θηλ 1/2'' |  |
| 37 | ταπα γαλβανιζε θηλ 3/4" |  |
| 38 | ταπα γαλβανιζε θηλ 1" |  |
| 39 | ταπα γαλβανιζε θηλ 1 1/4" |  |
| 40 | ταπα γαλβανιζε θηλ 1 1/2" |  |
| 41 | ταπα γαλβανιζε θηλ 2" |  |
| 42 | ταπα γαλβανιζε θηλ 2 1/2'' |  |
| 43 | ταπα γαλβανιζε θηλ 3 '' |  |
| 44 | ταπα γαλβανιζε αρσ 1/2'' |  |
| 45 | ταπα γαλβανιζε αρσ 3/4'' |  |
| 46 | ταπα γαλβανιζε αρσ 1'' |  |
| 47 | ταπα γαλβανιζε αρσ 1 1/4'' |  |
| 48 | ταπα γαλβανιζε αρσ 1 1/2'' |  |
| 49 | ταπα γαλβανιζε αρσ 2'' |  |
| 50 | ταπα γαλβανιζε αρσ 2 1/2'' |  |
| 51 | ταπα γαλβανιζε αρσ 3'' |  |
| 52 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 1/2" |  |
| 53 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 3/4" |  |
| 54 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 1" |  |
| 55 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 2 1/2" |  |
| 56 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 3" |  |
| 57 | Μουφα γαλβανιζε 1/2" |  |
| 58 | Μουφα γαλβανιζε 3/4" |  |
| 59 | Μουφα γαλβανιζε 2 1/2" |  |
| 60 | Μουφα γαλβανιζε 3" |  |
| 61 | Συστολη αγγλίας 1/2"χ3/4" |  |
| 62 | Συστολη αγγλίας 2"χ2 1/2" |  |
| 63 | Συστολη αγγλίας 2 1/2"χ3" |  |
| 64 | Συστολη αμερικης 1/2"χ3/4" |  |
| 65 | Συστολικο νιπελ 1/2*3/4 |  |
| 66 | Συστολικο νιπελ 2 1/2*3'' |  |
| 67 | Γωνια γαλβανιζε 1/2" |  |
| 68 | Γωνια γαλβανιζε 3/4" |  |
| 69 | Γωνια γαλβανιζε 2 1/2" |  |
| 70 | Γωνια γαλβανιζε 3" |  |
| 71 | Συνδεσμοι συσφ αρσ 1/2'' γαλβανιζε |  |
| 72 | Συνδεσμοι συσφ αρσ 3/4'' γαλβανιζε |  |
| 73 | Στεγανοποιητικό νήμα σωληνώσεων LOCTITE 55 |  |
| 74 | Κανάβι (κουκλα) |  |
| 75 | Λαστιχα ζιμπό Φ63 |  |
| 76 | Λαστιχα ζιμπό Φ90 |  |
| 77 | Λαστιχα ζιμπό Φ110 |  |
| 78 | Λαστιχα ζιμπό Φ140 |  |
| 79 | Λαστιχα ζιμπό Φ160 |  |
| 80 | Λαστιχα ζιμπό Φ200 |  |
| 81 | Λαστιχα ζιμπό Φ225 |  |
| 82 | Λαστιχα ζιμπό Φ250 |  |
| 83 | Λαστιχα ζιμπό Φ280 |  |
| 84 | Βαλβίδα ασφαλείας ορειχάλκινη 16bar 2 1/2” |  |
| 85 | ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ.DIN.931/8.8 Μ14Χ70 ΜΜ ΟΛΟΠΑΣΟ |  |
| 86 | ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ.DIN.931/8.8 Μ14Χ90 ΜΜ ΟΛΟΠΑΣΟ |  |
| 87 | Βίδα γαλβανιζέ με παξιμάδι για μακρύλαιμο ζιμπό από φ63 έως φ225 (όχι ντιζα) |  |
| 88 | Βίδα γαλβανιζέ με παξιμάδι για μακρύλαιμο ζιμπό από φ250 έως φ280 (όχι ντιζα) |  |
| 89 | Βίδα γαλβανιζέ με παξιμάδι για κοντόλαιμο ζιμπό από φ63 έως φ160 (όχι ντιζα) |  |
| 90 | Βίδα γαλβανιζέ με παξιμάδι για κολάρο |  |
| 91 | Σωληνα γαλβανιζε με πασο τεμ 1 μετρου 2 1/2* |  |
| 92 | τρίγωνο υδροληψίας μεγάλο με το λάστιχο στεγανοποίησης |  |
| 93 | τριγωνο υδροληψιας μικρο με το λάστιχο στεγανοποίησης |  |
| 94 | Ταφ υδροληψία μουφωτό φ90χ2 1/2* 1μετρο υψος |  |
| 95 | Ταφ υδροληψία μουφωτό φ110χ2 1/2* 1μετρο υψος |  |
| 96 | Σωληνα υδροληψια 2 1/2* με φλαντσα dn80 1 μετρο ύψος |  |
| 97 | Σωληνα υδροληψια 2 1/2* με φλαντσα dn100 40 εκατοστά ύψος |  |
| 98 | Σαλαμάστρα φ6 ακρυλικη εμποτισμενη με τεφλον |  |
| 99 | Σαλαμάστρα φ8 ακρυλικη εμποτισμενη με τεφλον |  |
| 100 | Σαλαμαστρα φ10 ακρυλικη εμποτισμενη με τεφλον |  |
| 101 | Σαλαμαστρα φ12 ακρυλικη εμποτισμενη με τεφλον |  |

Τα παραπάνω υλικά  τηρούν τις  τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της υπ. αριθμ. 40/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή )

..........................................................................