ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΑΝ ΟΛΥΜΠΟΥ

**ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)** | **ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)** |
| **1** | Ανακατασκευή Γενικού Πίνακα | τεμ | 1 | € | € |
| **2** | Καλώδιο ΝΥΥ 4\*6τχ | μ | 550 | € | € |
| **3** | Λαμπτήρας Νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP) ισχύος 150W | τεμ | 12 | € | € |
| **4** | Λαμπτήρας Νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP) ισχύος 250W | τεμ | 48 | € | € |
| **5** | Αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικού σώματος  | τεμ | 60 | € | € |
| **6** | Ακροκιβώτιο ιστού | τεμ | 10 | € | € |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α** | **€** |
| **Φ.Π.Α 24%** | **€** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α** | **€** |

**ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣ/ΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)** | **ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)** |
|
| **1** | Εκσκαφή και επανεπίχωση χάνδακα | μ | 110 | € | € |
|
| **2** | Σωλήνας PVC Φ50 | μ | 110 | € | € |
| **3** | Βάση φωτιστικού σώματος από σκυρόδεμα | τεμ | 10 | € | € |
| **4** | Βάση πίλλαρ από σκυρόδεμα | τεμ | 1 | € | € |
| **5** | Καλώδιο ΝΥΥ 3\*6τχ | μ | 350 | € | € |
| **6** | Ιστός ύψους 3μ με διπλό βραχίονα γαλβανισμένος εν θερμώ και ηλεκτροστατική βαφή με δύο φωτιστικά σώματα | τεμ | 10 | € | € |
|
|
|
| **7** | Ακροκιβώτιο ιστού | τεμ | 10 | € | € |
| **8** | Πίλλαρ  | τεμ | 1 | € | € |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α** | **€** |
| **Φ.Π.Α 24%** | **€** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α** | **€** |

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την 21REQ009490895 τεχνική έκθεση της εν λόγω ανάθεσης.

Να συμπληρωθούν μόνο τα πεδία με το σύμβολο του ευρώ (€).

|  |
| --- |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |
| ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |