| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2022 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 264.665,71€ Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 70.000,00€ Κ.Α 25.7135.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 75.000,00€ Κ.Α 25.7135.0003 ΠΙΣΤΩΣΗ 130.000,00€ CPV: 44160000-9, 31720000-9 | Τίτλος: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης –αποχέτευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2022» |
| --- | --- |

# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α

(Σωλήνες – Μανσόν)

| Α/Α | Είδος Προμήθειας | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σωλήνας PVC Φ63 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 16BAR | μετρα | 114 |  |  |
| 2 | Σωλήνας PVC Φ75 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 16BAR | μετρα | 24 |  |  |
| 3 | Σωλήνας PVC Φ90 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 16BAR | μετρα | 800 |  |  |
| 4 | Σωλήνας PVC Φ110 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 16BAR | μετρα | 800 |  |  |
| 5 | Σωλήνας PVC Φ125 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10BAR | μετρα | 550 |  |  |
| 6 | Σωλήνας PVC Φ140 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10BAR | μετρα | 50 |  |  |
| 7 | Σωλήνας PVC Φ160 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10BAR | μετρα | 300 |  |  |
| 8 | Σωλήνας PVC Φ200 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10BAR | μετρα | 300 |  |  |
| 9 | Σωλήνας PVC Φ225 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10BAR | μετρα | 50 |  |  |
| 10 | Σωλήνας PVC Φ250 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10BAR | μετρα | 44 |  |  |
| 11 | Σωλήνας PVC Φ280 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10BAR | μετρα | 48 |  |  |
| 12 | Σωλήνας αποχέτευσης σειρα 41 Φ 160 | μετρα | 23 |  |  |
| 13 | Σωλήνας αποχέτευσης σειρα 41 Φ 400 | μετρα | 6 |  |  |
| 14 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωλήνες PVC φ 63 10BAR | τεμ | 40 |  |  |
| 15 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 90 10BAR | τεμ | 40 |  |  |
| 16 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 110 10BAR | τεμ | 40 |  |  |
| 17 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 125 10BAR | τεμ | 10 |  |  |
| 18 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 140 10BAR | τεμ | 20 |  |  |
| 19 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 160 10BAR | τεμ | 20 |  |  |
| 20 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 200 10BAR | τεμ | 20 |  |  |
| 21 | Σωλήνα πλαστική δυκτιωμένου πολυαιθυλενίου pex-b για πόσιμο νερό (μαυρη) φ18*2,5 ISO 15875-1 | μετρα | 200 |  |  |
| 22 | Σωλήνα πλαστική δυκτιωμένου πολυαιθυλενίου pex-b για πόσιμο νερό (μαυρη) φ22*3 ISO 15875-1 | μετρα | 200 |  |  |
| 23 | Σωλήνα πλαστική δυκτιωμένου πολυαιθυλενίου pex-b για πόσιμο νερό (μαυρη) φ28 ISO 15875-1 | μετρα | 100 |  |  |
| 24 | Σωλήνα πλαστική δυκτιωμενου πολυαιθυλενίου pex-b για πόσιμο νερό (μαυρη) φ32*3 ISO 15875-1 | μετρα | 100 |  |  |
| 25 | Μανσόν Φ63 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης | τεμ | 50 |  |  |
| 26 | Μανσόν Φ75 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης | τεμ | 10 |  |  |
| 27 | Μανσόν Φ90 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης | τεμ | 30 |  |  |
| 28 | Μανσόν Φ110 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης | τεμ | 50 |  |  |
| 29 | Μανσόν Φ125 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης | τεμ | 10 |  |  |
| 30 | Μανσόν Φ140 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης | τεμ | 20 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |

Ο προσφέρων

(Ημερομηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα)

..........................................................................

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2022 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 264.665,71€ Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 70.000,00€ Κ.Α 25.7135.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 75.000,00€ Κ.Α 25.7135.0003 ΠΙΣΤΩΣΗ 130.000,00€ CPV: 44160000-9, 31720000-9 | Τίτλος: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης –αποχέτευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2022» |
| --- | --- |

# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β

(Βρύσες – Βάνες)

| Α/Α | Είδος Προμήθειας | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Βρύσες 1/2'' ΒΤ 16 ατμ σφαιρική κάνουλα ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) | τεμ | 45 |  |  |
| 2 | Βρύσες 3/4'' ΒΤ 16 ατμ σφαιρική κάνουλα ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) | τεμ | 5 |  |  |
| 3 | Βάνες 1/2" ΒΤ 25 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) | τεμ | 35 |  |  |
| 4 | Βάνες 3/4" ΒΤ 25 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) | τεμ | 45 |  |  |
| 5 | Βάνες 2" ΒΤ 25 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) | τεμ | 10 |  |  |
| 6 | Βάνες 2.1/2" ΒΤ 16 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (Μεταλλικό χερούλι) | τεμ | 200 |  |  |
| 7 | Βάνες 3" ΒΤ 16 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (Μεταλλικό χερούλι) | τεμ | 30 |  |  |
| 8 | Βάνες σύρτου ελαστικής εμφραξης DN 63 χωρίς βίδες και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) | τεμ | 2 |  |  |
| 9 | Βάνες σύρτου ελαστικής εμφραξης DN 80 χωρίς βίδες και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) | τεμ | 2 |  |  |
| 10 | Βάνες σύρτου ελαστικής εμφραξης DN 100 χωρίς βίδες και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) | τεμ | 2 |  |  |
| 11 | Βάνες σύρτου ελαστικής εμφραξης DN 125 χωρίς βίδες και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) | τεμ | 2 |  |  |
| 12 | Βάνες σύρτου ελαστικής εμφραξης DN 150 χωρίς βίδες και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) | τεμ | 2 |  |  |
| 13 | Βάνες σύρτου ελαστικής εμφραξης DN 200 χωρίς βίδες και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) | τεμ | 2 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |

Ο προσφέρων

(Ημερομηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα)

..........................................................................

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2022 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 264.665,71€ Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 70.000,00€ Κ.Α 25.7135.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 75.000,00€ Κ.Α 25.7135.0003 ΠΙΣΤΩΣΗ 130.000,00€ CPV: 44160000-9, 31720000-9 | Τίτλος: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης –αποχέτευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2022» |
| --- | --- |

# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ

(Ζιμπό – Σύνδεσμοι – Ενωτικά – Κολάρα – Τάπες – Μουφες κτλπ)

| Α/Α | Είδος Προμήθειας | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ζιμπό χυτά Φ63 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 30 |  |  |
| 2 | Ζιμπό χυτά Φ75 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 4 |  |  |
| 3 | Ζιμπό χυτά Φ90 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 30 |  |  |
| 4 | Ζιμπό χυτά Φ110 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 25 |  |  |
| 5 | Ζιμπό χυτά Φ125 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 4 |  |  |
| 6 | Ζιμπό χυτά Φ140 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 18 |  |  |
| 7 | Ζιμπό χυτά Φ160 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 16 |  |  |
| 8 | Ζιμπό χυτά Φ200 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 16 |  |  |
| 9 | Ζιμπό χυτά Φ225 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 16 |  |  |
| 10 | Ζιμπό χυτά Φ250 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 16 |  |  |
| 11 | Ζιμπό χυτά Φ280 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 18 |  |  |
| 12 | Ζιμπό πλαναρισμένο από την μια πλευρά Φ250 αμιάντου | τεμ | 4 |  |  |
| 13 | καπακι φρεατιου χυτο για ταμπουρέτο Φ 400 | τεμ | 5 |  |  |
| 14 | Ταμπουρέτο Φ200 μια εισοδό - έξοδο | τεμ | 5 |  |  |
| 15 | Ταμπορέτο Φ400 |  | 5 |  |  |
| 16 | Σαμάρι Φ200 σε Φ160 | τεμ | 5 |  |  |
| 17 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι φ18*2,5 από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) | τεμ | 220 |  |  |
| 18 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι φ22 από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ(ΝΤΜ) | τεμ | 250 |  |  |
| 19 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι φ15 από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) | τεμ | 11 |  |  |
| 20 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι φ16*2 από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) | τεμ | 11 |  |  |
| 21 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι φ18*2 από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) | τεμ | 10 |  |  |
| 22 | Ρακορ αρσ Φ 18*2,5χ1/2" από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) | τεμ | 250 |  |  |
| 23 | ρακορ αρσ Φ 22χ3/4" από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) | τεμ | 250 |  |  |
| 24 | Συστολή κολλητή μουφας - μαστου γαλβανιζέ 3"θηλ σε 2 1/2"αρσεν | τεμ | 70 |  |  |
| 25 | Ακροσωλήνιο αρσενικό πάσο με κλειδί 2 1/2'' ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BAUER | τεμ | 50 |  |  |
| 26 | Ακροσωλήνιο αρσενικό πάσο με κλειδί 3" με πασο 2 1/2'' ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BAUER | τεμ | 50 |  |  |
| 27 | Ενωτικά Θηλυκά 63 x 63 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά | τεμ | 6 |  |  |
| 28 | Ενωτικά Θηλυκά 90 x 90 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά | τεμ | 6 |  |  |
| 29 | Ενωτικά Θηλυκά 110 x 100 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά | τεμ | 4 |  |  |
| 30 | Ενωτικά Θηλυκά 125 x 125 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά | τεμ | 4 |  |  |
| 31 | Ενωτικά Θηλυκά 140 x 125 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά | τεμ | 4 |  |  |
| 32 | Ενωτικά Θηλυκά 160 x 150 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά | τεμ | 4 |  |  |
| 33 | Ενωτικά Θηλυκά 200 x 200 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά | τεμ | 4 |  |  |
| 34 | κολαρο φ 63 χ 3/4 | τεμ | 15 |  |  |
| 35 | κολαρο φ 75 χ 3/4 | τεμ | 6 |  |  |
| 36 | κολαρο φ 90 χ 3/4 | τεμ | 15 |  |  |
| 37 | κολαρο φ 110 χ 3/4 | τεμ | 15 |  |  |
| 38 | κολαρο φ 140 χ 3/4 | τεμ | 15 |  |  |
| 39 | κολαρο φ 160 χ 3/4 | τεμ | 6 |  |  |
| 40 | ταπα γαλβανιζε θηλ 1/2'' | τεμ | 20 |  |  |
| 41 | ταπα γαλβανιζε θηλ 3/4" | τεμ | 20 |  |  |
| 42 | ταπα γαλβανιζε θηλ 1'' | τεμ | 20 |  |  |
| 43 | ταπα γαλβανιζε θηλ 1 1/4 '' | τεμ | 10 |  |  |
| 44 | ταπα γαλβανιζε θηλ 1 1/2 '' | τεμ | 10 |  |  |
| 45 | ταπα γαλβανιζε θηλ 2 '' | τεμ | 10 |  |  |
| 46 | ταπα γαλβανιζε θηλ 2 1/2'' | τεμ | 125 |  |  |
| 47 | ταπα γαλβανιζε θηλ 3 '' | τεμ | 50 |  |  |
| 48 | ταπα γαλβανιζε αρσ 1/2'' | τεμ | 50 |  |  |
| 49 | ταπα γαλβανιζε αρσ 3/4" | τεμ | 50 |  |  |
| 50 | ταπα γαλβανιζε αρσ 1'' | τεμ | 10 |  |  |
| 51 | ταπα γαλβανιζε αρσ 1 1/4 '' | τεμ | 10 |  |  |
| 52 | ταπα γαλβανιζε αρσ 1 1/2 '' | τεμ | 10 |  |  |
| 53 | ταπα γαλβανιζε αρσ 2 '' | τεμ | 10 |  |  |
| 54 | ταπα γαλβανιζε αρσ 2 1/2'' | τεμ | 30 |  |  |
| 55 | ταπα γαλβανιζε αρσ 3 '' | τεμ | 30 |  |  |
| 56 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 1/2" | τεμ | 100 |  |  |
| 57 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 3/4" | τεμ | 100 |  |  |
| 58 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 1" | τεμ | 10 |  |  |
| 59 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 2 1/2" | τεμ | 50 |  |  |
| 60 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 3" | τεμ | 30 |  |  |
| 61 | Μουφα γαλβανιζε 1/2" | τεμ | 100 |  |  |
| 62 | Μουφα γαλβανιζε 3/4" | τεμ | 100 |  |  |
| 63 | Μουφα γαλβανιζε 2 1/2" | τεμ | 50 |  |  |
| 64 | Μουφα γαλβανιζε 3" | τεμ | 30 |  |  |
| 65 | Συστολη αγγλιας 1/2"χ3/4" | τεμ | 50 |  |  |
| 66 | Συστολη αγγλιας 2"χ2 1/2" | τεμ | 10 |  |  |
| 67 | Συστολη αγγλιας 2 1/2"χ3" | τεμ | 10 |  |  |
| 68 | Συστολη αμερικης 1/2"χ3/4" | τεμ | 100 |  |  |
| 69 | Συστολικο νιπελ 1/2*3/4 | τεμ | 49 |  |  |
| 70 | Συστολικο νιπελ 2 1/2*3'' | τεμ | 10 |  |  |
| 71 | Γωνια γαλβανιζε 1/2" | τεμ | 10 |  |  |
| 72 | Γωνια γαλβανιζε 3/4" | τεμ | 10 |  |  |
| 73 | Γωνια γαλβανιζε 2 1/2" | τεμ | 10 |  |  |
| 74 | Γωνια γαλβανιζε 3" | τεμ | 10 |  |  |
| 75 | Συνδεσμοι συσφ αρσ 1/2'' γαλβανιζε | τεμ | 2 |  |  |
| 76 | Συνδεσμοι συσφ αρσ 3/4'' γαλβανιζε | τεμ | 2 |  |  |
| 77 | Στεγανοποιητικό νήμα σωληνώσεων LOCTITE 55 | τεμ | 20 |  |  |
| 78 | Κανάβι (κουκλα) | τεμ | 20 |  |  |
| 79 | Λαστιχα ζιμπό Φ63 | τεμ | 30 |  |  |
| 80 | Λαστιχα ζιμπό Φ90 | τεμ | 30 |  |  |
| 81 | Λαστιχα ζιμπό Φ110 | τεμ | 30 |  |  |
| 82 | Λαστιχα ζιμπό Φ125 | τεμ | 0 |  |  |
| 83 | Λαστιχα ζιμπό Φ140 | τεμ | 30 |  |  |
| 84 | Λαστιχα ζιμπό Φ160 | τεμ | 30 |  |  |
| 85 | Λαστιχα ζιμπό Φ200 | τεμ | 30 |  |  |
| 86 | Λαστιχα ζιμπό Φ225 | τεμ | 30 |  |  |
| 87 | Λαστιχα ζιμπό Φ250 | τεμ | 19 |  |  |
| 88 | Λαστιχα ζιμπό Φ280 | τεμ | 20 |  |  |
| 89 | Βαλβιδα ασφαλειας ορειχαλκινη 16bar 2 1/2 | τεμ | 4 |  |  |
| 90 | ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ.DIN.931/8.8 Μ14Χ70 ΜΜ ΟΛΟΠΑΣΟ | τεμ | 50 |  |  |
| 91 | ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ.DIN.933/8.8 Μ14Χ90 ΜΜ ΟΛΟΠΑΣΟ | τεμ | 50 |  |  |
| 92 | Βίδα γαλβανιζέ με παξιμάδι για μακρύλαιμο ζιμπό από φ63 έως φ225 (όχι ντιζα) | τεμ | 100 |  |  |
| 93 | Βίδα γαλβανιζέ με παξιμάδι για μακρύλαιμο ζιμπό από φ250 έως φ280 (όχι ντιζα) | τεμ | 100 |  |  |
| 94 | Βίδα γαλβανιζέ με παξιμάδι για κοντόλαιμο ζιμπό από φ63 έως φ160 (όχι ντιζα) | τεμ | 100 |  |  |
| 95 | Βίδα γαλβανιζέ με παξιμάδι για κολαρο | τεμ | 100 |  |  |
| 96 | Σωληνα γαλβανιζε με πασο τεμ 1 μετρου 2 1/2* | τεμ | 9 |  |  |
| 97 | τρίγωνο υδροληψίας μεγάλο με το λάστιχο στεγανοποίησης | τεμ | 15 |  |  |
| 98 | τριγωνο υδροληψιας μικρο με το λάστιχο στεγανοποίησης | τεμ | 10 |  |  |
| 99 | Ταφ υδροληψία μουφωτό φ90χ2 1/2* 1μετρο υψος | τεμ | 9 |  |  |
| 100 | Ταφ υδροληψία μουφωτό φ110χ2 1/2* 1μετρο υψος | τεμ | 10 |  |  |
| 101 | Σωληνα υδροληψια 2 1/2* με φλαντσα dn80 40 εκατοστα υψος | τεμ | 6 |  |  |
| 102 | Σωληνα υδροληψια 2 1/2* με φλαντσα dn100 40 εκατοστα υψος | τεμ | 6 |  |  |
| 103 | Σαλαμάστρα φ6 ακρυλικη εμποτισμενη με τεφλον | μετρα | 3 |  |  |
| 104 | Σαλαμάστρα φ8 ακρυλικη εμποτισμενη με τεφλον | μετρα | 3 |  |  |
| 105 | Σαλαμαστρα φ10 ακρυλικη εμποτισμενη με τεφλον | μετρα | 3 |  |  |
| 106 | Σαλαμαστρα φ12 ακρυλικη εμποτισμενη με τεφλον | μετρα | 3 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |

Ο προσφέρων

(Ημερομηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα)

..........................................................................

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2022 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 264.665,71€ Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 70.000,00€ Κ.Α 25.7135.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 75.000,00€ Κ.Α 25.7135.0003 ΠΙΣΤΩΣΗ 130.000,00€ CPV: 44160000-9, 31720000-9 | Τίτλος: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης –αποχέτευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2022» |
| --- | --- |

ΤΜΗΜΑ Δ

(Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Αντλιοστασίων Ύδρευσης)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα Q=100 m3/h, H = 160 m, N = 100PS | τεμ | 2 |  |  |
| 2 | Μεταλλική βάση και μανδύας ψύξεως οριζόντιου booster δεξαμενής | τεμ | 2 |  |  |
| 3 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα Q=70 m3/h, H = 187 m, N = 75 PS | τεμ. | 1 |  |  |
| 4 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα Q=144 m3/h, H = 127 m, N = 90PS | τεμ | 2 |  |  |
| 5 | Μεταλλική βάση και μανδύας ψύξεως οριζόντιου booster 10´´ δεξαμενής | τεμ | 2 |  |  |
| 6 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα Q=100 m3/h, H = 205 m, N = 100PS | τεμ | 1 |  |  |
| 7 | Αντλία φυγόκεντρη πολυβάθμια παροχής 150m3/h και 100mH ενδεικτικού τύπου KSB WKL 125/3 συζευγμένη πάνω σε ενιαία μεταλλική βάση με ηλεκτροκινητήρα 125ΗΡ 1450στρ/λεπτό Β3 με κόμπλερ βαρέως τύπου. | τεμ. | 1 |  |  |
| 8 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα Q=85 m3/h, H = 165 m, N = 80PS | τεμ. | 1 |  |  |
| 9 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα Q=250 m3/h, H = 90 m, N = 125PS | τεμ. | 1 |  |  |
| 10 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα Q=115 m3/h, H = 85 m, N = 60PS | τεμ. | 1 |  |  |
| 11 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 8’’ 100ΗΡ παροχής 110m3/h 182 mH 400Volt 50Hz | τεμ. | 1 |  |  |
| 12 | Αυτόματος ηλεκτρικός πίνακας για υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 75ΗΡ. Εκκίνηση με ρυθμιστή στροφών. Τύπου πεδίου διαστάσεων 80Χ200Χ50 με ρυθμιστή στροφών 75kw 157A. Γενικός αυτόματος διακόπτης 3Χ160Α | τεμ. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α 24% |  |
|  |  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Ο προσφέρων

(Ημερομηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα)

..........................................................................

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 07/2022 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 264.665,71€ Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 70.000,00€ Κ.Α 25.7135.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 75.000,00€ Κ.Α 25.7135.0003 ΠΙΣΤΩΣΗ 130.000,00€ CPV: 44160000-9, 31720000-9 | Τίτλος: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης –αποχέτευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2022» |
| --- | --- |

ΤΜΗΜΑ Ε

(Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Αντλιοστασίων Άρδευσης)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ρυθμιστής στροφών (inverter) 37KW 73A με δυνατότητα ελέγχου P.I.D μαζί με χειριστήριο | τεμ. | 1 |  |  |
| 2 | Ρυθμιστής στροφών (INVERTER) 200Kw 400Volt 400A | τεμ. | 1 |  |  |
| 3 | Ηλεκτρικός πίνακας τύπου πεδίου διαστάσεων 210Χ180Χ60 για την εκκίνηση υποβρύχιας πομώνας 100ΗΡ και δύο Φυγόκεντρων αντλιών 125 ΗΡ με ρυθμιστή στροφών 200KW (Inverter) (δεν περιλαμβάνεται στην προμήθεια) με δυνατότητα ελέγχου της αντλίας μέσω P.I.D και Γενικό διακόπτη 400Α | τεμ. | 1 |  |  |
| 4 | Επιφανειακό αντλητικό συγκρότημα τύπου KSB WKL 125/4 1450στρ με Μοτέρ 125HP B3 1450στρ και Κόμπλερ Β.Τ Νο8 | τεμ. | 1 |  |  |
| 5 | Επιφανειακό αντλητικό συγκρότημα με ηλεκτροκινητήρα 2900στρ/λεπτό 50ΗΡ 400Volt 50Hz τύπου Β3-200L, Αντλία 4 βαθμίδων 2900στρ/λεπτό χυτοσιδηρή με φτερωτές από χυτοσίδηρο GG25 και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα παροχής 50m3/h και μανομετρικό 140mH | τεμ. | 1 |  |  |
| 6 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα Q=250 m3/h, H = 90 m, N = 125PS | τεμ. | 1 |  |  |
| 7 | Υποβρύχιος αντλιτικό συγκροτημα 150ΗΡ 8’’ Υ/Δ 400Volt 50Hz παροχής 306M3/h με 79mH | τεμ. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α 24% |  |
|  |  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Ο προσφέρων

(Ημερομηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα)

..........................................................................