| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/2022 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 226.373,16 € Κ.Α: 20.7135.0006 CPV: 31527200-8, 44212250-6 | Τίτλος: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ Κ11 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ(ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ» |
| --- | --- |

# ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | Είδος Προμήθειας | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φωτιστικό Σώμα Ισχύος 80-110 W, με βραχίονα ΗΛΜ 103 (με υποδομή τηλεδιαχείρησης) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 143 |  |  |
| 2 | Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m, ΗΛΜ 101 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 63 |  |  |
| 3 | Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων, ΗΛΜ 52 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση 143  φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED,  80 προς αντικατάσταση , 63 καινούργια με ιστούς 9 μέτρων και 2 πίλλαρ ηλεκτροφωτισμού.  Τα υλικά θα είναι τοποθετημένα πλήρη σε λειτουργεία σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην 23/2022 μελέτη.

Ο προσφέρων

(Ημερομηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα)

..........................................................................