| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/2023 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 218.681,56€ Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 100.000,00€ Κ.Α 25.7135.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 120.000,00€ CPV: 44160000-9, 31720000-9 | Τίτλος: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2024» |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΜΑΡΚΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Σωλήνας PVC Φ63 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 16BAR |  |
| 2 | Σωλήνας PVC Φ75 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 16BAR |  |
| 3 | Σωλήνας PVC Φ90 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 16BAR |  |
| 4 | Σωλήνας PVC Φ110 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 16BAR |  |
| 5 | Σωλήνας PVC Φ125 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 12,5BAR |  |
| 6 | Σωλήνας PVC Φ140 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 12,5BAR |  |
| 7 | Σωλήνας PVC Φ160 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 12,5BAR |  |
| 8 | Σωλήνας PVC Φ200 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 12,5BAR |  |
| 9 | Σωλήνας PVC Φ225 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 12,5BAR |  |
| 10 | Σωλήνας PVC Φ250 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 12,5BAR |  |
| 11 | Σωλήνας PVC Φ280 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 12,5BAR |  |
| 12 | Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης για σωλήνες PVC φ 63 16BAR |  |
| 13 | Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 75 16BAR |  |
| 14 | Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 90 16BAR |  |
| 15 | Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 110 16BAR |  |
| 16 | Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 125 10BAR |  |
| 17 | Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 140 10BAR |  |
| 18 | Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 160 10BAR |  |
| 19 | Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 200 10BAR |  |
| 20 | Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 225 10BAR |  |
| 21 | Ελαστικοί δακτυλίοι στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 250 10BAR |  |
| 22 | Ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 280 10BAR |  |
| 23 | Σωλήνα πλαστική δυκτιωμένου πολυαιθυλενίου pex-b για πόσιμο νερό (μαυρη) φ18*2,5 |  |
| 24 | Σωλήνα πλαστική δυκτιωμένου πολυαιθυλενίου pex-b για πόσιμο νερό (μαυρη) φ22*3 |  |
| 25 | Σωλήνα πλαστική δυκτιωμενου πολυαιθυλενίου pex-b για πόσιμο νερό (μαυρη) φ28*3 |  |
| 26 | Μανσόν Φ63 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης |  |
| 27 | Μανσόν Φ75 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης |  |
| 28 | Μανσόν Φ90 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης |  |
| 29 | Μανσόν Φ110 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης |  |
| 30 | Μανσόν Φ125 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης |  |
| 31 | Μανσόν Φ140 PVC 16 ατμ με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης |  |
| 32 | Σωλήνας αποχέτευσης σειρα 41 Φ 400 |  |

Τα παραπάνω υλικά  τηρούν τις  τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της υπ. αριθμ. 31/2023 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή )

..........................................................................