| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/2023 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 218.681,56€ Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 100.000,00€ Κ.Α 25.7135.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 120.000,00€ CPV: 44160000-9, 31720000-9 | Τίτλος: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2024» |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ -ΜΑΡΚΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα χαρακτηριστικων: ονομαστική παροχή από Q = 80m³/h εως 130m³/h. Mανομετρικού ύψούς από Η: 130m εως 180m. Ισχύoς από Ν= 75Ηp εως 90Hp |  |
| 2 | Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα χαρακτηριστικων: ονομαστική παροχή από Q = 110m³/h εως 140m³/h. Mανομετρικού ύψούς από Η: 140m εως 215m. Ισχύoς από Ν= 100Ηp εως 125Hp |  |
| 3 | Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα χαρακτηριστικων: ονομαστική παροχή από Q = 110m³/h εως 250m³/h. Mανομετρικού ύψούς από Η: 100m εως 200m. Ισχύoς από Ν= 150Ηp |  |
| 4 | Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα χαρακτηριστικων: ονομαστική παροχή από Q = 150m³/h εως 240m³/h. Mανομετρικού ύψούς από Η: 150m εως 240m. Ισχύoς από Ν= 200Ηp |  |
| 5 | Ρυθμιστής στροφών (INVERTER) από 37Kw εως 55Kw 400Volt 400A |  |
| 6 | Ρυθμιστής στροφών (INVERTER) από 75Kw εως 90Kw 400Volt 400A |  |
| 7 | Ρυθμιστής στροφών (INVERTER) από 110Kw εως 125Kw 400Volt 400A |  |
| 8 | Αντλία φυγόκεντρη πολυβάθμια παροχής 150m3/h και 100mH ενδεικτικού τύπου KSB WKL 125/3 συζευγμένη πάνω σε ενιαία μεταλλική βάση με ηλεκτροκινητήρα 100ΗΡ 1450στρ/λεπτό Β3 με κόμπλερ βαρέως τύπου. |  |
| 9 | Αυτόματος ηλεκτρικός πίνακας για υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 75ΗΡ. Εκκίνηση με ρυθμιστή στροφών. Τύπου πεδίου διαστάσεων 80Χ200Χ50 με ρυθμιστή στροφών 75kw 157A. Γενικός αυτόματος διακόπτης 3Χ160Α |  |
| 10 | Επιφανειακό αντλητικό συγκρότημα τύπου KSB WKL 125/4 1450στρ με Μοτέρ 125HP B3 1450στρ και Κόμπλερ Β.Τ Νο8 |  |
| 11 | Επιφανειακό αντλητικό συγκρότημα με ηλεκτροκινητήρα 2900στρ/λεπτό 50ΗΡ 400Volt 50Hz τύπου Β3-200L, Αντλία 4 βαθμίδων 2900στρ/λεπτό χυτοσιδηρή με φτερωτές από χυτοσίδηρο GG25 και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα παροχής 50m3/h και μανομετρικό 140mH |  |
| 12 | Προμήθεια και εγκατάσταση ομαλού εκινητή (soft starter) για αντληιτικό συγκρότημα, ισχύος 125 HP. |  |

Τα παραπάνω υλικά  τηρούν τις  τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της υπ. αριθμ. 31/2023 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή )

..........................................................................