| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/2023 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 218.681,56€ Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 100.000,00€ Κ.Α 25.7135.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ 120.000,00€ CPV: 44160000-9, 31720000-9 | Τίτλος: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2024» |
| --- | --- |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ Β΄

(Βρύσες – Βάνες)

| Α/Α | Είδος Προμήθειας | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Βρύσες 1/2'' ΒΤ 16 ατμ σφαιρική κάνουλα ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) | τεμ | 10 |  |  |
| 2 | Βρύσες 3/4'' ΒΤ 16 ατμ σφαιρική κάνουλα ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) | τεμ | 10 |  |  |
| 3 | Βάνες 1/2" ΒΤ 25 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) | τεμ | 30 |  |  |
| 4 | Βάνες 2" ΒΤ 25 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) | τεμ | 5 |  |  |
| 5 | Βάνες 2.1/2" ΒΤ 16 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (Μεταλλικό χερούλι) | τεμ | 200 |  |  |
| 6 | Βάνες 3" ΒΤ 16 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (Μεταλλικό χερούλι) | τεμ | 25 |  |  |
| 7 | Βάνες σύρτου ελαστικής εμφραξης DN 63 με βίδες και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) | τεμ | 2 |  |  |
| 8 | Βάνες σύρτου ελαστικής εμφραξης DN 80 με βίδες και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) | τεμ | 2 |  |  |
| 9 | Βάνες σύρτου ελαστικής εμφραξης DN 100 με βίδες και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) | τεμ | 4 |  |  |
| 10 | Βάνες σύρτου ελαστικής εμφραξης DN 125 με βίδες και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) | τεμ | 4 |  |  |
| 11 | Βάνες σύρτου ελαστικής εμφραξης DN 150 με βίδες και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) | τεμ | 3 |  |  |
| 12 | Βάνες σύρτου ελαστικής εμφραξης DN 200 με βίδες και περικόχλια εξωτερικά (τυπου GEMAK) | τεμ | 3 |  |  |
| 13 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ DN 65 2 1/2'' | τεμ | 100 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και η φορτοεκφόρτωση – μεταφορά των υλικών στα σημεία που θα υποδείξουν οι υπηρεσίες του Δήμου

Ο προσφέρων

(Ημερομηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα)

..........................................................................